Innehållsförteckning		Sid

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.22	Badkarsblandare	2

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

PVB.22	Badkarsblandare

BL 1	Badkarsblandare, FMM MEDICARE 160 cc

- Med ergonomiska vred

- Tryckbalanserad termostatblandare

- Med vridpipomkastare

- Säkerhetsspärr 38 °C

- Eco-stopp

- Safe Touch, förhindrar varma beröringsytor på blandaren

- Utrustad med en funktion för att möjliggöra hetvattenspolning (termisk desinfektion)

- Lead Free (blyfri)

- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, uppfyller även kraven med dubbla backventiler gällande återströmning enligt Säker Vatten § 5.3

- Flöde 3 bar 22,7 l/min

- 160 cc		Art nr 32900000	RSK 824 51 17