Innehållsförteckning		Sid

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.24	Köksblandare	2

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

PVB.24	Köksblandare

BL 1	KÖKSBLANDARE/ TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

FMM 9000XE CARE 160 cc

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstart

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Spak: 185 mm

- Lead Free (blyfri)

- OBS! Får ej användas tillsammans med självstängande handdusch

- OBS! Pipar beställes separat

- 160 cc	Art nr 86304000     	RSK 831 24 42